双腔儿童型硅胶导尿管

1）主要用途

本品是用于膀胱以及尿道留置，导尿、尿路出血止血以及洗净。

2） 产品特点

1、医用硅胶制造。

2、具有良好的生物相容性，采用高品质的硅胶材质，减少对病人组织的刺激，病人的耐受性好。

3、避免了乳胶过敏现象。

4、带有造影线和造影头可方便确定导管的正确位置。

5、高透明性，可方便的观察尿液的状况。

6、独特的阀门设计，克服了一般橡胶阀门操作的不便及保证在使用过程中无泄漏。

7、可大幅度降低乳胶管常有的侧腔堵塞不良。

8、使用期限3年（含制造月），室温放置3年后的产品，外观、机能、安全性等没有异常。

9、球囊膨胀非常均一，可留置在膀胱内的最佳位置。

10、采用环氧乙烷灭菌，灭菌后产品在包装开封后应立即使用，并只能使用一次。

| 产品类型 | 产品编号 | 规格size（Fr/Ch） | 色标 | 球囊容量（cc/ml） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双腔儿童型 长度：330mm | 112106 | 6 | 粉红色 | 1.5 |
|  | 112108 | 8 | 淡蓝色 | 3-5 |
|  | 112110 | 10 | 黑色 | 3-5 |

双腔成人型硅胶导尿管

1）主要用途

本品是用于膀胱以及尿道留置，导尿、尿路出血止血以及洗净。

2） 产品特点

1、医用硅胶制造。

2、具有良好的生物相容性，采用高品质的硅胶材质，减少对病人组织的刺激，病人的耐受性好。

3、避免了乳胶过敏现象。

4、带有造影线和造影头可方便确定导管的正确位置。

5、高透明性，可方便的观察尿液的状况。

6、独特的阀门设计，克服了一般橡胶阀门操作的不便及保证在使用过程中无泄漏。

7、可大幅度降低乳胶管常有的侧腔堵塞不良。

8、使用期限3年（含制造月），室温放置3年后的产品，外观、机能、安全性等没有异常。

9、球囊膨胀非常均一，可留置在膀胱内的最佳位置。

10、采用环氧乙烷灭菌，灭菌后产品在包装开封后应立即使用，并只能使用一次。

| 产品类型 | 产品编号 | 规格size（Fr/Ch） | 色标 | 球囊容量（cc/ml） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双腔成人型 长度：400mm | 112212 | 12 | 白色 | 5-15 |
|  | 112214-15/30 | 14 | 绿色 | 5-15/30 |
|  | 112216-15/30 | 16 | 橙色 | 5-15/30 |
|  | 112218-15/30 | 18 | 红色 | 5-15/30 |
|  | 112220-15/30 | 20 | 黄色 | 5-15/30 |
|  | 112222-15/30 | 22 | 紫色 | 5-15/30 |
|  | 112224-15/30 | 24 | 蓝色 | 5-15/30 |
|  | 112226-15/30 | 26 | 粉红色 | 5-15/30 |

双腔一体型硅胶导尿管

1）主要用途

本品是用于膀胱以及尿道留置，导尿、尿路出血止血以及洗净。

2） 产品特点

1、医用硅胶制造。

2、具有良好的生物相容性，采用高品质的硅胶材质，减少对病人组织的刺激，病人的耐受性好。

3、避免了乳胶过敏现象。

4、带有造影线和造影头可方便确定导管的正确位置。

5、高透明性，可方便的观察尿液的状况。

6、独特的阀门设计，克服了一般橡胶阀门操作的不便及保证在使用过程中无泄漏。

7、可大幅度降低乳胶管常有的侧腔堵塞不良。

8、使用期限3年（含制造月），室温放置3年后的产品，外观、机能、安全性等没有异常。

9、球囊膨胀非常均一，可留置在膀胱内的最佳位置。

10、采用环氧乙烷灭菌，灭菌后产品在包装开封后应立即使用，并只能使用一次。

| 产品类型 | 产品编号 | 规格size（Fr/Ch） | 色标 | 球囊容量（cc/ml） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双腔一体型 长度：400mm | 112310 | 10 | 黑色 | 3 |
|  | 112312 | 12 | 白色 | 5 |
|  | 112314 | 14 | 绿色 | 5 |
|  | 112316 | 16 | 橙色 | 5 |
|  | 112318 | 18 | 红色 | 5 |
|  | 112320 | 20 | 黄色 | 5 |
|  | 112322 | 22 | 紫色 | 5 |
|  | 112324 | 24 | 蓝色 | 5 |
|  | 112326 | 26 | 粉红色 | 5 |

两腔弯头型硅胶导尿管

1）主要用途

本品是用于膀胱以及尿道留置，导尿、尿路出血止血以及洗净。

2） 产品特点

1、医用硅胶制造。

2、具有良好的生物相容性，采用高品质的硅胶材质，减少对病人组织的刺激，病人的耐受性好。

3、避免了乳胶过敏现象。

4、带有造影线和造影头可方便确定导管的正确位置。

5、高透明性，可方便的观察尿液的状况。

6、独特的阀门设计，克服了一般橡胶阀门操作的不便及保证在使用过程中无泄漏。

7、可大幅度降低乳胶管常有的侧腔堵塞不良。

8、使用期限3年（含制造月），室温放置3年后的产品，外观、机能、安全性等没有异常。

9、球囊膨胀非常均一，可留置在膀胱内的最佳位置。

10、采用环氧乙烷灭菌，灭菌后产品在包装开封后应立即使用，并只能使用一次。

| 产品类型 | 产品编号 | 规格size（Fr/Ch） | 色标 | 球囊容量（cc/ml） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 两腔弯头型 长度：400mm | 112412 | 12 | 白色 | 5-15 |
|  | 112414 | 14 | 绿色 | 5-15 |
|  | 112416 | 16 | 橙色 | 5-15 |
|  | 112418 | 18 | 红色 | 5-15 |
|  | 112420 | 20 | 黄色 | 5-15 |
|  | 112422 | 22 | 紫色 | 5-15 |
|  | 112424 | 24 | 蓝色 | 5-15 |

三腔成人型硅胶导尿管

1）主要用途

本品是用于膀胱以及尿道留置，导尿、尿路出血止血以及洗净。

2） 产品特点

1、医用硅胶制造。

2、具有良好的生物相容性，采用高品质的硅胶材质，减少对病人组织的刺激，病人的耐受性好。

3、避免了乳胶过敏现象。

4、带有造影线和造影头可方便确定导管的正确位置。

5、高透明性，可方便的观察尿液的状况。

6、独特的阀门设计，克服了一般橡胶阀门操作的不便及保证在使用过程中无泄漏。

7、可大幅度降低乳胶管常有的侧腔堵塞不良。

8、使用期限3年（含制造月），室温放置3年后的产品，外观、机能、安全性等没有异常。

9、球囊膨胀非常均一，可留置在膀胱内的最佳位置。

10、采用环氧乙烷灭菌，灭菌后产品在包装开封后应立即使用，并只能使用一次。

| 三腔成人型 长度：400mm | 113114 | 14 | 绿色 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 113116 | 16 | 橙色 | 30 |
|  | 113118 | 18 | 红色 | 30 |
|  | 113120 | 20 | 黄色 | 30 |
|  | 113122 | 22 | 紫色 | 30 |
|  | 113124 | 24 | 蓝色 | 30 |
|  | 113126 | 26 | 粉红色 | 30 |